雷环建〔2019〕22号

关于雷州市茂华工贸公司加油站

扩建项目环响报告表的批复

雷州市茂华工贸公司加油站：

你单位报送的《雷州市茂华工贸公司加油站扩建项目环响报告表》（以下简称“报告表”）及有关材料收悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查，批复如下：

- 一、根据报告表环评结论和我局环评审批领导小组意见，在认真落实报告表提出的各项环境保护措施和本批复要求的前提下，从环境保护角度分析，我局原则同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工 艺和拟采取的环境保护措施。

- 本工程位于雷州市沈塘镇茂莲村坡仕坡，占地面积979平方米，该站原设置 1 个 15m3和3个12.5m3钢制卧式埋地油罐，其中15m3罐贮存0#柴油，1个12.5m3罐贮存92#汽油，另2个12.5m3罐停用废置，在用总罐27.5m3，按柴油罐容积折半计算，折合总容积为20m3，为三级加油站规模，设置加油机6台（其中4台停用）以及相应的输油设备、管道。改建完后该站设加油机4台，加油枪共8支；设3个埋地油罐，其中：30m3柴油储罐1个，30m3汽油储罐2个，按柴油罐容积折半计算，折合后的总容量为75m3，为三级加油站。年加柴油量约为240t/a、汽油400t/a。

- 二、项目建设、运营应重点做好以下工作：

- （一）站内主要设施的设计、间距及其与站外建（构）筑物的距离必须符合汽车加油站有关设计规范及安监、消防等部门的有关要求。

- （二）运营期生活污水经三级化粪池处理、站区清洗废水经三级隔油池处理后，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准，全部用于周边旱地灌溉。

（三）汽油罐、加油机须按有关规定配套油气回收装置，减少油气的无组织排放，场界无组织排放非甲烷总烃满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值要求，加油站回收装置排气口的油气（非甲烷总烃）排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007），处理装置的油气排放浓度应≤25mg/m3。

（四）泵机、潜油泵等主要噪声源应选用低噪声型设备，采取消声、减振和隔声等降噪措施，并加强对加油车辆的管理，防止经营噪声对周围环境造成影响。运营期四周场界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应功能区标准。

（五）各类固体废物按有关规定妥善处理，其中储罐油渣、隔油池产生的废油渣等危险废物须交由有相应类别危险废物处理资质的单位妥善处理，生活垃圾及交由环卫部门统一处理。

（六）加强环境风险管理，严格落实报告表提出的环境风险防范和应急措施，加强装卸、储存和加油等设施及操作管理，设置事故应急池，防止发生油品泄漏、火灾或爆炸造成环境污染事故，确保环境安全。并按《关 于发布〈突发环境事件应急预案备案行业名录（指导性意见）〉的通知》 （粤环〔2018〕44 号）的要求，编制突发环境事件应急预案并备案。

三、本批复仅从环境保护角度分析同意你单位在该地点建设项目，该项目开工建设及运营须按有关规定取得其他相关部门的同意。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后, 建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入生产。

雷州市环境保护局

2019 年 8月7 日